崂山区人民医院建设项目

创意策划及建筑概念性设计方案

设计任务书

主办单位：青岛市崂山区卫生健康局

青岛全球财富中心开发建设有限公司

2023年9月

目     录

1.项目背景及项目概况	- 1 -

1.1 项目名称与主办单位	- 1 -

1.2 项目背景	- 1 -

1.3 项目概况	- 3 -

2.项目定位	- 4 -

2.1 诊疗能力方面	- 5 -

2.2 学科建设方面	- 5 -

2.3 人才培养方面	- 7 -

2.4 科研开展方面	- 7 -

2.5 文化传承方面	- 7 -

2.6 公共服务方面	- 8 -

2.7 平急结合方面	- 8 -

2.8医院整体规划方面	- 8 -

3.设计内容及指标	- 8 -

3.1 项目建设内容	- 8 -

3.2 项目建设规模	- 9 -

3.3 项目功能设置	- 14 -

4.设计原则及设计要求	- 18 -

4.1 设计依据	- 18 -

4.2 主要技术指标	- 19 -

4.3 主要设计原则	- 19 -

4.4 重点分项设计要求	- 24 -

5.成果要求	- 27 -

5.1创意策划与资格预审阶段	- 27 -

5.2建筑概念设计阶段	- 28 -

6.资料清单	- 29 -

附件：项目建设地点示意图	- 30 -

- 1.项目背景及项目概况

1.1 项目名称与主办单位

1.1.1 项目名称

青岛市崂山区人民医院建设项目

1.1.2 主办单位

青岛市崂山区卫生健康局

青岛全球财富中心开发建设有限公司

1.2 项目背景

医疗卫生事业关系人民群众身体健康与切身利益，是社会高度关注的热点。党的十八大以来，我国卫生健康事业取得新的显著成绩，医疗卫生服务水平大幅提高，覆盖城乡的医疗卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，卫生科技水平日益提高。党的十九大做出了实施健康中国战略的重大决策部署，明确提出“要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。党的二十大提出，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置”。

近年来，青岛市医疗卫生事业得到较快发展，“十三五”时期健康青岛建设主要目标如期完成，医疗卫生服务体系进一步健全，城乡居民健康水平持续提高。但与面临的形势与任务相比，卫生健康发展质量与能级同创建全球海洋中心城市、打造现代化国际大都市的战略定位要求还不匹配：医疗资源总量相对不足，质量有待提高；每千常住人口执业（助理）医师、护士和床位数相对较低；优质医疗资源缺乏，高水平医院总量不足。《青岛市“十四五”卫生健康发展规划》提出，到2025年，卫生健康体系更加健全，基本建成国内一流的公共卫生安全城市和健康城市示范市，争取建成国家区域医疗中心和中医药强市，推动基本医疗卫生制度更加成熟定型，重大疫情和突发公共卫生事件应对能力显著提升，人人就近享有全方位全周期健康服务，人民身心健康素质明显提高，健康预期寿命与预期寿命同比例改善。

青岛崂山区位于山东半岛南部，青岛市东南隅，黄海之滨。东、南濒黄海，西邻青岛市市南区、市北区，西北邻李沧区，北接青岛市城阳区和即墨区。辖区陆域面积395.8平方公里，海域面积3700平方公里，海岸线长103.7公里。2022年崂山区GDP 1081.17亿元，常住总人口51.72万人，户籍人口34.98万人。随着崂山区的开发建设，以及人口的不断聚集，亟需完善医疗等城市功能配套，提升市民幸福感、获得感。在此背景下，2023年1月，崂山区政府发布了《青岛市崂山区人民政府关于公布2023年在改善人民生活方面重点办好的实事项目的通知》（崂政发〔2023〕1号），要求健全医疗卫生服务体系，启动规划建设区人民医院。

2023年以来，崂山区在总结分析、借鉴好的经验和作法及专家意见建议基础上，结合崂山区卫生健康工作实际，提出了区人民医院规划建设坚持“精品理念”，按照三级综合医院为目标，适度超前原则建设，床位以650张左右为宜，按照“平急结合”可扩展至800张，留足发展空间，建设花园式医院，为患者提供安心舒心的健康服务。

1.3 项目概况

1.3.1 建设地点

位于青岛市崂山区深圳路以东、规划长沙路以北，东韩地铁站东北侧，总占地面积约113.15亩，约75433平方米。

1.3.2 场地条件

本项目所在区域为城市建成区，区域的交通、电力、给排水、燃气等城市基础设施较为完善，各项外部配套条件可以满足项目建设和使用需要。场址不涉及占用耕地和永久基本农田、不涉及生态保护红线。

1.3.3 规划条件

本项目拟建场地位于青岛市崂山区LS0804-025地块、LS0804-026地块和LS0804-031地块内。

项目建设地点示意图

1.3.4 地质条件

结合区域地质资料，场区内地层结构简单，层序清晰。地下水类型为第四系孔隙潜水、承压水及基岩裂隙水。

拟建场地未发现岩溶、滑坡、危岩和崩塌、地面沉降、泥石流等影响场地稳定的不良地质作用，附近无全新活动性断裂通过，区域地质环境相对稳定，场地适宜工程建设。

受区域构造和地形地貌影响，场地内风化岩主要为花岗岩。场地风化岩有进一步风化的可能，对拟建工程地基均匀性有一定影响，设计及施工过程中应注意。

1.3.5 气候条件

崂山区所在区域处属温带季风气候，由于海洋环境的直接调节，受来自洋面上的东南季风及海流、水团的影响，同时又具有显著的海洋性气候特点。空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明。春季气温回升缓慢，较内陆迟1个月；夏季湿热多雨，但无酷暑；秋季天高气爽，降水少，蒸发强；冬季风大温低，持续时间较长。

1.3.6 建设项目工程费

建设项目工程费约为16亿元。

- 2.项目定位

本项目定位为区域医疗卫生服务的中心、三级医疗卫生服务网络的龙头和分级诊疗服务体系枢纽，是政府向居民提供基本医疗卫生服务的重要载体，主要负责以门急诊、住院为主的基本医疗服务、危重急症病人的抢救，承担基层医疗卫生机构的业务技术指导和卫生技术人员的进修培训。医院按照三级综合医院标准建设，满足崂山区及周边区域的基础医疗需求，打造健康管理、慢性病管理等专科特色，建成后将提升区域医疗卫生综合服务能力。

2.1 诊疗能力方面

按卫生健康规划测算。根据《青岛市“十四五”卫生健康发展规划》，到2025年，青岛市每千人口床位数达到7.5张；根据《青岛市崂山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，到2025年，崂山区常住人口达到约55万人；据此推算，到2025年，崂山区医疗卫生床位总量需达到4125张。目前，崂山区医疗卫生床位3362张，床位缺口763张。

按服务人口测算。2022年末，崂山区常住人口51.72万人，约有50%的人口可能到本项目医院就诊，预计到本项目就诊的总服务人数约25.8万人。据统计，青岛市范围内的人均年就诊人次约为2次，则本项目服务范围内年门诊量51.6万人次，平均日门诊量约1413人次。

结合项目地块条件，本项目拟设置床位650张，“平急结合”可扩展至800张以上。

2.2 学科建设方面

以“小综合、大专科”的为学科建设原则，建设满足周边基础医疗需求为基础，以健康管理、慢性病管理等专业为强力支撑的综合医院。

表2.2-1 崂山区参保人就诊病种排名表（按统筹费用排名）

| 序号 | 病种 | 结算人次 | 基本统筹费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种癌症、肿瘤 | 66529 | 14985 |
| 2 | 高血压及并发症 | 295619 | 6396 |
| 3 | 糖尿病伴并发症 | 100402 | 3582 |
| 4 | 骨关节病 | 82763 | 2547 |
| 5 | 冠状动脉粥样硬化 | 33168 | 1933 |
| 6 | 胃炎 | 59634 | 1884 |
| 7 | 精神障碍 | 7260 | 1497 |
| 8 | 牙周病 | 33056 | 141 |
| 9 | 睡眠障碍 | 9194 | 81 |

表2.2-2 崂山区参保人就诊病种排名表（按结算人次排名）

| 序号 | 病种 | 结算人次 | 基本统筹费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高血压及并发症 | 295619 | 6396 |
| 2 | 糖尿病伴并发症 | 100402 | 3582 |
| 3 | 骨关节病 | 82763 | 2547 |
| 4 | 各种癌症、肿瘤 | 66529 | 14985 |
| 5 | 胃炎 | 59634 | 1884 |
| 6 | 冠心病 | 33168 | 1933 |
| 7 | 牙周病 | 33056 | 141 |
| 8 | 睡眠障碍 | 9194 | 81 |
| 9 | 精神障碍 | 7260 | 1497 |

据近几年统计，循环系统疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病是造成崂山区居民减寿年数最多的前3位死因，循环系统疾病和恶性肿瘤位居全人群前2位死因，占死亡总数的83.14%，崂山区居民30-70岁人群主要慢性病（心血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病）过早死亡率为10.41%，结合崂山区参保就诊病种排名情况，崂山区居民医疗服务需求主要集中在高血压、糖尿病、骨关节病、肿瘤等慢性疾病上，因此本项目拟重点发展心脑血管、呼吸、消化、康复治疗、保健查体、急诊急救等学科，提升区域心脑血管疾病（高血压、冠心病、脑卒中等）筛查、干预和治疗能力，建立重大慢病全周期全链条健康管理模式；按照“平时好用，应急能用”的基本原则打造感染性疾病防治中心，增强区域重大传染病防控、救治和应急处置能力；建立区域手术中心、影像诊断、内镜检查、标本检验、药品保障、消毒中心供应等医技中心，发挥区域内医疗服务引领能力。

2.3 人才培养方面

计划与上级大型优质综合医院开展合作共建共营，加挂合作医院某院区和分院的牌子，合作方选派富有实践经验的高水平管理团队和高级别专家团队驻院工作，同步开展学科建设、教育教学等工作。

作为教学医院使用，承担基层医疗卫生机构的业务技术指导和卫生技术人员的进修培训。推进基层医疗机构的在线医疗服务合作，促进优质医疗资源向基层下沉。

2.4 科研开展方面

承担基本的医学科研任务，配置基本科研用房。

2.5 文化传承方面

传承岛城“红瓦、绿树、碧海、蓝天”城市风貌，围绕崂山区“山海品质”地域特色进行设计，打造成具有视觉美感的“花园式”的医院。

2.6 公共服务方面

将“以患者为中心”作为核心设计理念，营造良好的疗愈环境，提高患者的就医体验和医务人员的工作体验。打造舒适便捷的公共空间系统，充分体现医院的特色，通过医疗工艺流程设计，在交通组织适当的节点部位设置一站式服务中心，为患者提供完善的预约复诊、健康咨询、挂号收费、采血等服务，打造一站式医疗服务闭环。

2.7 平急结合方面

按照“平时好用，应急能用”的基本原则设置。“平”是指常态化、经常性医疗服务工作，即平时承担区域医疗中心职能，以“小综合+大专科”模式运行。“急”是指“应急处置”，即重大疫情、灾害事故、战争等重大突发公共事件时，全院快速转换、满足大规模应急救治需求，突发公共卫生事件结束后可迅速恢复正常使用功能。

2.8医院整体规划方面

医院规划设计采用集约型布局，遵循疾病轻重缓急、健患分流原则，门诊医技各科室通过医院主街等形式接紧密相连，感染性疾病防治中心通过无风雨连廊与诊疗区相连。

- 3.设计内容及指标

3.1 项目建设内容

本项目主要建设门急诊医技楼、住院楼、发热门诊楼、查体中心、综合服务中心、地下车库等，购置部分大型医疗设备，总建筑面积185711平方米，其中，地上建筑面积93591平方米，地下建筑面积92120平方米，停车位按当地规划要求设计，不少于2063辆机动车停车位，设置床位650张，按照“平急结合”，重大疫情期间根据需要可扩展至800张，配套建设室外道路、广场、景观、绿化、管网等工程。

3.2 项目建设规模

表3.2-1项目建筑规模测算表

| 类别 | 标准 |  | 数量 | 测算规模（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七项用房 | 116 | ㎡/床 | 650 | 75400 |
| 感染疾病科用房 | 30 | ㎡/床 | 40 | 1200 |
| 预防保健用房 | 35 | ㎡/人 | 20 | 700 |
| 科研用房 | 50 | ㎡/人 | 90 | 4500 |
| 教学用房 | 15 | ㎡/人 | 100 | 1500 |
| 培训用房 | - | - | - | 2000 |
| 宿舍用房 | 12 | ㎡/人 | 100 | 1200 |
| 文化活动用房 | 1.0 | ㎡/人 | 1061 | 1061 |
| 便民服务用房 | 0.2 | ㎡/人 | 650 | 130 |
| 大型医用设备用房 | - | - | - | 2400 |
| 查体中心 | - | - | - | 3000 |
| 地下机动车库 | 40 | ㎡/个 | 2053 | 82120 |
| 地下非机动车库 | - | - | 2793 | - |
| 人防医疗工程 | - | - | - | 4500 |
| 附加交通空间 | - | - | - | 6000 |
| 合计 |  |  |  | 185711 |

3.2.1 七项用房

本项目设置床位数量为650张，根据《综合医院建设标准》(建标110-2021)，综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活用房等七项设施床均建筑面积指标为116平方米/床，总建筑面积为75400平方米。

3.2.2 感染性疾病科用房

根据《综合医院建设标准》，设置感染性疾病科病房的应按感染性疾病科每床30平方米增加相应的建筑面积。根据传染病的传播特点，考虑突发公共卫生事件时应急医疗服务等需要，并承担重大疫情等突发事件救治任务。本项目感染疾性病科设置床位40张，需新增建筑面积1200平方米。

3.2.3 预防保健用房

本院区配有预防保健人员20人，根据《综合医院建设标准》，按照预防保健人员35平方米/人的标准设置预防保健用房700平方米。

3.2.4 科研用房

根据《综合医院建设标准》，承担医学科研任务的综合医院，科研用房面积按照50平方米每人的标准增加科研建筑面积，人数按副高及以上专业技术人员编制人数。

根据《青岛市机构编制委员会办公室关于在市本级公立医院开展人员控制总量备案管理的通知》，三级综合医院的床位数与人员控制总量比例为1：1.6；承担公共卫生、疾病预防控制、医疗应急救治、基层帮扶等公共医疗卫生服务任务较重的医院，可根据实际情况，按照2%的比例增加人员控制总量。根据《山东省公立医院机构编制标准》，公立医院的专业技术人员编制不低于编制总数的85%。医院规划总床位约650张，则人员控制总量为650×1.6×（1+2%）=1061人，其中专业技术人员902人。按照《山东省卫生事业单位岗位设置结构比例指导标准》中区（县）属综合性医院副高以上技术人员占卫生技术人员10%计算，副高及以上专业技术人员约为90人。本项目科研人员按90人暂估，每人按50平方米计算所需科研用房建筑面积，需新增科研用房建筑面积4500平方米。

3.2.5 教学用房

项目计划与上级大型优质综合医院开展合作共建共营，加挂合作医院某院区和分院的牌子，合作方选派富有实践经验的高水平管理团队和高级别专家团队驻院工作，同步开展学科建设、教育教学等工作。根据《综合医院建设标准》，本项目拟作为教学医院使用，按学生人数100人，人均建筑面积15平方米计算，教学用房面积约1500平方米。

3.2.6 培训用房

项目承担基层医疗卫生机构的业务技术指导和卫生技术人员的进修培训工作，根据《综合医院建设标准》，按照学员100人，在1000平方米培训用房的基础上按人均10平方米增加教学用房面积和人均12平方米增加学员宿舍面积，即培训用房2000平方米和宿舍用房1200平方米。

3.2.7 文化活动用房

根据《综合医院建设标准》，综合医院可结合实际情况建设图书馆等文化活动用房，按照0.6-1.0平方米每人的标准增加建筑面积。本项目劳动定员约1061人，需新增文化活动用房建筑面积1061平方米。

3.2.8 便民服务用房

根据《综合医院建设标准》，医院设置便民服务用房（超市），按照0.2-0.4平方米/床的标准增加建筑面积。本项目床位650张，按0.2平方米/床标准，需新增便民服务用房建筑面积约130平方米。

3.2.9 大型医用设备用房

大型医疗设备单列项目用房建筑面积参照《综合医院建设标准》建标110-2021中建筑面积指标，见下表3.2.9-1：

表3.2.9-1 综合医院大型医用设备房屋建筑面积指标(㎡/台)

| 设备名称 | 单列项目房屋建筑面积 |
| --- | --- |
| 正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR） | 600 |
| X线立体定向放射治疗系统 | 450 |
| 螺旋断层放射治疗系统 | 450 |
| X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET） | 300 |
| 内窥镜手术器械控制系统（手术机器人） | 150 |
| X线计算机断层扫描仪（CT） | 260 |
| 磁共振成像设备（MRI） | 310 |
| 直线加速器 | 470 |
| 伽马射线立体定向放射治疗系统 | 240 |

注：1.本表所列大型医用设备机房均为单台面积指标（含辅助用房面积）。

2.本表未包括的大型医疗设备，可按实际需要确定面积。

根据医院科室设置及未来功能定位，本项目设置了X射线断层扫描仪（CT）、磁共振成像仪（MRI）、数字X光机（DR）、PET/CT等单列用房，共计建筑面积约2400平方米。

3.2.10 地下车库

根据《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则》，三级综合医院机动车停车位数量标准为：门诊部车位2.0个/百平方米建筑面积，住院部车位1.6个/床位，其他（科研、配套等）车位1.5个/百平方米建筑面积。考虑周边区域开发及未来就医需求，本项目设置停车位数量2063个，其中地下停车位2053个，地上设置停车位10个，6个用于急救，4个用于体检中心入口处设置大巴车位；地下停车位每个车位按照40平方米考虑，所需建筑面积为82120平方米。

根据《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则》，三级综合医院非机动车停车位数量标准为，按每平方米设置3个车位计算，本项目非机动车停车数为2793辆，暂按地面停车考虑，不计入建筑面积。

3.2.11 查体中心（健康体检中心）

根据《健康体检管理暂行规定》（卫医政发〔2009〕77号）及《关于印发医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范（试行）的通知》（国卫医发﹝2018﹞11号）两份文件中对健康体检基本设施的相应规定要求，健康体检中心应设置相对独立的健康体检及候检场所，建筑总面积不少于400平方米，医疗用房面积不少于总面积的75%。

本项目规划年体检超过9万人次，其中健康体检达到6万人次，查体中心面积暂按3000平方米设置，考虑设置在相对独立的位置。

3.2.12 人防医疗工程

本项目为三级综合医院，应根据按照《人民防空医疗救护工程设计标准》等规范标准及当地人防办要求设置人防医疗工程。本项目暂按一等人防医疗工程(即中心医院) 建设，建筑面积为 4500平方米。

3.2.13 交通空间

根据《综合医院建设标准》，为营建良好的疗愈环境，本项目增加4000平方米的风雨连廊和2000平方米地下接驳面积。

3.3 项目功能设置

按“小综合、大专科”原则建设，打造以满足周边基础医疗需求为主，以健康管理、慢性病管理等专科为强力支撑的三级乙等综合医院，预留疫情防控和评升三级甲等综合医院条件。项目东、西两地块联系主要以地下连通为主，也需考虑地上患者、行人过街的安全性，可采用天桥、连廊、过街楼等方式进行联系，地下预留污物通道，做到人车分离、洁污分离。西部地块为主医疗区，建设门急诊医技楼、住院楼、感染性疾病及发热门诊楼等，设置部分科研教学功能（实验室研究、生物安全、临床示教等）；东部地块为服务保障区，设置查体中心、公寓式医养结合楼、部分科研教学功能（健康管理、基层培训、远程教育等）、行政办公和综合服务中心等，此部分科研教学功能需与医养结合在设计时统筹考虑，一并设计，应急状态下时能迅速完成平急转换。

表3.3-1 医疗功能规划表

| 编号 | 类别 | 单位 | 面积 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总建筑面积 | ㎡ | 185711 |  |
| 一 | 地上建筑面积 | ㎡ | 93591 | 含风雨连廊 |
| 1 | 门诊部 | ㎡ | 10502 |  |
| 2 | 急诊部 | ㎡ | 3770 |  |
| 3 | 医技部 | ㎡ | 25544 | 含大型医用设备，可考虑部分医技功能设于地下 |
| 4 | 住院部 | ㎡ | 29406 |  |
| 5 | 行政科教 | ㎡ | 14069 | 相对独立设置 |
| 6 | 公寓式医养结合楼 | ㎡ | 5600 | 相对独立设置，按100间公寓设置,与主体医疗区便捷联系 |
| 7 | 感染性疾病楼 | ㎡ | 1200 | 包含发热门诊、发热留观、感染病区;可根据实际设计适当增加面积 |
| 8 | 健康体检中心 | ㎡ | 3000 | 相对独立设置 |
| 9 | 保障配建 | ㎡ | 500 | 如污水处理、液氧站 |
| 二 | 地下建筑面积 | ㎡ | 92120 |  |
| 1 | 地下车库 | ㎡ | 82120 | 地上机动车10辆，地下机动车2053辆 |
| 2 | 人防医院 | ㎡ | 4500 |  |
| 3 | 地下接驳 | ㎡ | 2000 |  |
| 4 | 地下设备用房 | ㎡ | 3500 |  |
| 总面积指标不可突破，各分项指标可以根据设计需要做适当调整 |  |  |  |  |

3.3.1 门急诊科室

设置急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、中医科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复医学科、预防保健科、老年病科、重症医学科、传染科等。诊区采用标准化、模块化设计，为未来发展、科室调整预留转化空间。节点部位设置一站式服务中心，为患者提供预约复诊、健康咨询、挂号收费、采血等服务，打造一站式医疗服务闭环。

3.3.2 医技科室

建设区域药品保障、消毒供应、血液透析、影像诊断、重症康复、远程医疗、手术平台、核医学科等，医技平台共享，集中优势资源，方便院内管理，提高运营效率。其中，检验科除满足日常工作需求外，预留2个PCR实验室场地条件，满足应急需求；急诊至少设置30张观察床；手术中心暂按15台手术室（含日间手术室）设置，考虑DSA复合和CT复合手术室。

3.3.3 住院系统

住院床位650床，包含20-30床重症ICU病床。护理单元采用标准护理单元模式，医、患流线分离，洁、污流线不交叉，设置抢救专用电梯及污物专用电梯，满足抢救高效和洁污分流要求。布局设计考虑“平急结合”，突发公共卫生事件时，具备可转化的硬件设施。

标准护理单元每单元45床左右，以两人间为主。考虑设置2-3个特需保健病区，以单人间为主，设置少量套间。

3.3.4 重点科室

- 慢病管理中心

在门诊区域临近设置心血管内科、内分泌科、神经内科、肾内科、呼吸科、眼科、血管介入科、中医科等涉慢病科室，组建慢病管理中心，建立重大慢病全周期全链条健康管理模式，预留约50-60平方米管理办公室用房。

- 健康体检中心

健康体检中心以医学体检为主，慢病管理为辅，针对服务人员特点，完善、细化服务内容。健康体检中心考虑设置在相对独立的位置，规划年体检超过9万人次，其中健康体检达到6万人次，面积暂按3000平方米设置。设置用于体检流程的接待区、休息区、候检区、体检区、营养餐区、特需体检等，体检区设有满足体检需求的检验检查科室。应考虑当发生重大疫情期间，体检中心可临时改造为替代门诊，补充满足患者基本就诊需求。

- 康复医学中心

结合慢病管理中心和健康体检中心优势，建设完善的康复医学中心，开展心脑血管、神经、肿瘤等疾病的康复治疗，实现筛查-治疗-康复的全过程闭环。

- 医养结合中心

为弥补崂山区医养资源的不足，项目拟依托崂山区人民医院，建设100床的医养结合中心。采用公寓式布局，配套公共活动用房和部分检验检查功能。

- 感染性疾病楼

感染性疾病楼通过无风雨连廊与诊疗区紧密相连，考虑至少一栋住院病区与感染性疾病防控中心可无风雨联系，战时住院病区临时启用可兼顾疫情防控。

感染性疾病楼布局根据“平急结合”原则设计，平时能应对日常普通感染性疾病的诊断和治疗；突发重大疫情、灾害事故、战争等重大突发公共卫生事件时，能够迅速转化，应对类似新冠肺炎、SARS 等大规模、大范围的急性传染病的诊断、分诊、留观、转运工作。既要保障能够在日常的资源合理分配和共享，又需要保障在疫情突发时可独立运作，不会干扰正常的医院体系运营。

感染性疾病楼需满足《关于印发新型冠状病毒感染疫情防控操作指南的通知》（联防联控机制综发(2023)6号）、《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）等相关规范要求。处于下风向，独立区域独立出入口，路线便捷，与普通门急诊等区域有物理隔离屏障，与其他建筑物保证20米间距要求。感染性疾病门诊的功能配置应完整，患者分诊、挂号、就诊、检验、检查、取药、治疗、输液、隔离留观等都应在内部区域独立完成。发热门诊与感染性疾病科合并设置，合理划分功能分区，建设感染性疾病中心，成人和儿童诊区相对分离，部分用房可共用，设置10-15间留观病房。

- 急诊急救中心

建设胸痛、卒中、创伤、危重孕产救治、危重儿童和新生儿救治等五大中心，构建急危重症救台体系，为患者提供医疗救治绿色通道和“一站式急救”服务，提升区域急危重症救治能力。当发生突发公共卫生事件时，如战争、恐袭、地质灾害，急诊急救中心可以独立成区，并利用急诊广场和周边空地作为缓冲场地进行临时拓展以扩大救治规模。也可以根据现场需求适当转换其他临近科室以支援急救工作。急诊急救与感染门诊临近布置，便于疫情时的应急转换。

- 4.设计原则及设计要求

4.1 设计依据

按现行国家标准、行业标准和地方标准；中华人民共和国、山东省和青岛市现行的有关法律法规、规章和规范性文件。

- 《综合医院建设标准》（建标110-2021）；

- 《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）；

- 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）；

- 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

- 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）；

- 《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

- 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

- 《绿色医院建筑评价标准》（GB/T51153-2015）；

- 《关于印发新型冠状病毒感染疫情防控操作指南的通知》（联防联控机制综发〔2023〕6号）；

- 国家、地方颁布的医院建设相关文件、建设指导性意见等。

4.2 主要技术指标

表4.2-1 经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 | 亩 | 113.15 |  |
| 2 | 总建筑面积 | 平方米 | 185711 |  |
| 3 | 地上建筑面积 | 平方米 | 93591 |  |
| 4 | 地下建筑面积 | 平方米 | 92120 |  |
| 5 | 建筑密度 |  | ≤35% |  |
| 6 | 绿地面积 |  | ≥26100 |  |
| 7 | 绿地率 |  | ≥35% |  |
| 8 | 机动车停车位 | 辆 | 2063 |  |
| （1） | 地上机动车车位 | 辆 | 10 |  |
| （2） | 地下机动车位 | 辆 | 2053 |  |
| 9 | 非机动车停车位 | 辆 | 2793 |  |
| 10 | 设计床位数 | 张 | 650 |  |

4.3 主要设计原则

4.3.1 统筹规划，科学发展

- 根据整体统筹设计的原则，将门诊、医技、住院、行政、科研教学、后勤服务配套、生活设施等建筑单元有序布局，实现各建筑单元功能的紧密协调。

- 为了适应新时期医院的发展需求，应该从全院目标出发，科学地制定总体规划方案，构建完善的空间布局和系统的资源配置，实现各部门和功能的协调与融合，提高医院的运行效率和服务质量。

- 合理安排功能分区，清晰组织各种流线。实现洁污分流、医患分流、人车分流。依据实际规模与医院诊疗特点，合理布置洁污、医患等流线。

- 可考虑空间生态花园设计，巧妙利用景观营造温馨的医疗氛围，绿化率须满足相关规范规定。

- 建筑退距、面宽与间距；满足规范要求、规划设计要点和建设用地规划许可证中的相关要求。

- 打造慢行系统与智能公共交通共荣的城市典范，形成清晰的公共服务和导向体系，创造人性化无障碍院内交通。

- 感染性疾病楼布局根据“平急结合”原则设计，平时能应对日常普通感染性疾病的诊断和治疗；突发重大疫情、灾害事故、战争等重大突发公共事件时，能够迅速转化。既要保障能够在日常的资源合理分配和共享，又需要保障在疫情突发时可独立运作，不会干扰正常的医院体系运营。

4.3.2 注重细节，以人为本

  - 解决场地的交通和消防问题，满足医院出入口设置数量要求，组织好车流、人流路线，做好病患和内部工作人员的交通组织，做好物品的洁、污分流。

  - 充分利用自动物流系统和竖向交通系统，做到人员和物资的运输高效、组织有序。

  - 充分考虑室内景观和室外景观的相互融合，让每一位患者和工作人员尽可能得享受到好的环境体验和空间感受。

  - 标识清晰：由于医院建筑功能复杂，其内部各种功能单位均应采用内容清晰、表述规范的标识系统。要加强汽车库内的车位指示、人流组织和标识系统。

  - 无障碍设计：建筑设计应考虑残障人员、特殊患者以及老人、儿童、孕期妇女的需求，遵循无障碍原则。

  - 员工关怀：满足医护人员及医院其他员工对学习、交流、休息等方面的空间需求。

  - 家属照顾：满足患者家属及其陪护人员对空间的需求。

  - 服务多元化：面对不同患者群体提供细分的、不同层次的医疗服务。

  - 商业服务：提供能够满足院内各种人群需求的商业服务设施。

  - 医院内洗手间的需求比其它公共场所要多，设计时应充分考虑不同使用者的需要、无障碍要求。

  - 一站式服务中心:为患者提供完善的预约复诊、健康咨询、挂号收费、采血等服务。

  - 合理设置普通车位、充电车位和无障碍车位配比，打造智慧停车库。

4.3.3 强调安全，全面保障

  - 感染控制：为控制和减少院内感染的发生，在建筑布局上以及给排水系统设计等应遵循国家卫生行政管理部门关于医院控制感染的相关规定，构建医院院内感染防控体系。

  - 应急保障：建筑设计要重视公共安全和防灾减灾，建筑布局、建筑通道、灾害警报和减灾系统完善合理。同时，应考虑突发群体救治任务的开展。

  - 消防安全：设计应遵循国家及地方关于大型公共场所消防安全的有关规定，参照国际国内先进医院消防设计方案，建立完整高效的火灾预警系统。各种功能房间应根据具体情况，合理安排自动灭火形式和火场隔离手段。

  - 防护支持：医院内人员复杂，患者行动不便，做好防摔防碰防滑等防护措施，设计合理有效的监控系统，警务室等安保部门与医院设计一体化布局设置。

4.3.4 节约资源，循环利用

- 提高能源效率、灵活的适应性、耐久性、低维护性，缩减运行成本，节约能源。

- 满足日照相关规定，充分考虑建筑自然采光通风的要求。

- 设计方案中应包括推荐的能源节约方案，如：采取节水措施，并选用节水型卫生洁具；考虑使用外立面遮阳；建筑外墙、门窗、屋面采取可靠的保温隔热构造措施，减少外围护结构能耗等。同时充分结合崂山当地气候特点，选择合适的新能源方式，保证夏季有制冷、冬季有取暖。

- 设计时以满足使用功能为主，同时注意建筑经济、资源等方面的投入是否合理。在建筑节能上满足国家规范，有效阻止冬季热能损失和夏季冷气流失。

- 建筑规划要关注运营成本。由于本项目属于新建工程，医院将会有较长时间的低流量运转状态。如何控制医院运营成本，将是医院面临的长期挑战，建筑节能也应得到较高关注。本次医院建设应充分考虑项目所处的环境，规避大城市医院的高耗能建筑形式。对于门诊急诊公共区域、建筑公共走廊、值班居住空间等具有开放空间条件的功能区域，考虑节能措施和节能技术。

- 项目设计要达到绿色建筑二星标准，具备参评国优节能奖的资格和能力。

4.3.5 灵活管理，效率物流

  - 规划布局时，宜把功能相近和关联性强的科室或建筑适度聚集，满足使用、管理的高效和灵活。

  - 提倡充分利用先进技术，缩短患者诊断救治时间，为降低患者死亡率做出努力。

  - 现代科技的发展，提供了物品运送的高效手段，本项目鼓励结合医疗功能及医疗流程要求，科学选择和利用自动物流系统，降低医院物流交通压力和人员成本，提高医院运营效率。

4.3.6 优化流程，信息智能

  - 依托崂山区产业优势，在医院建设中充分应用人工智能、虚拟现实等开展科研教学，建设完善的HIS、PACS系统，大大优化医院管理流程，提高管理效率。

  - 充分重视信息化架构搭建，弱电系统考虑智能建筑及医疗功能的全系统应用，合理规划挂号收费、排队叫号、病区医护对讲、医技检验自助打单等系统。

  - 规划设计时应考虑好相关的弹性及预留条件，建议将综合布线水平汇聚层设置独立房间并上下贯通。

  - 按照智慧医院建设的目标，做好信息化的顶层设计，在工程建设阶段就要充分论证，为医院全面实现智慧医院的目标打好基础。

4.3.7 便捷交通，高效互联

  - 要充分考虑建筑的横向、纵向交通联系，打造各医疗模块之间便捷的交通连接方式，为建成后的资源共享提供基础。

  - 合理组织交通流线，科学规划医院出入口、地下车库出入口，并处理好出入口与周边城市道路的交通连接关系，处理好出入口与院内各建筑单体之间的交通连接关系。充分考虑各种人流（医护人流、病患人流、探视人流）、车流、物流、信息流的通道，充分考虑与地铁站的交通连接关系，充分研究地下车库接入周边区域地下交通管网的可行性，预留通道接口，待条件成熟后可顺畅接入地下交通管网。

4.3.8 治愈环境，绿化美化

  - 充分利用现状地形地貌，使室内、外空间交融，同时创造过渡空间，丰富建筑造型，也改善室内的空间环境。

  - 建筑设计需融入崂山山海环境与特色文化符号，需结合地域特有民风民俗，体现地域历史文化。

  - 充分考虑地形、防护间距和其它空地布置绿化，并应有供病人康复活动的疗愈花园。

  - 公共区域合理设置室内景观和盆栽植物。医院室内环境对患者就医感受非常重要，在建筑设计中应充分利用空间，尤其是在患者停留休息空间，安排园林景观。

4.4 重点分项设计要求

4.4.1 小综合、大专科

  - 设计要根据医院的定位和特色，确定专业化的科室设置。各个科室的布局和功能要精心规划，以提供高质量的医疗服务。

  - 设计要在满足综合医疗需求的基础上，注重专科医疗的发展。各个专科的布局和功能要紧密联系，形成协作和交流的机制。设计要注重专科医疗的细分和精细化，提供更专业、更精准的医疗服务。

  - 综合考虑未来医疗发展趋势，前期重点发展慢病管理、心脑血管病诊疗、康复、健康体检、保健服务等。

  - 科室设置应满足三级乙等综合医院标准，同时预留拓展条件，满足疫情防控和评升三级甲等综合医院。

4.4.2 院内交通组织要求

  - 合理进行各种人流、物流、车流的交通组织和内部道路系统设计，确保院内交通网络行进通畅。

  - 合理设置院内出租车、私家车等即停即走车行的落客点，防止就医私家车、出租车在主要交通流线上落客，影响院内交通及阻塞道路，充分利用接驳区空间进行设计，以应对各种交通场景。

  - 设置独立的污物流线，远离院内人流密集区。消防车流线设计应根据总体规划布局满足相关消防要求。

  - 院内除急救车外，其他停车全部考虑在地下车库，全院地下空间相互连通，形成完整连续的地下交通系统。

4.4.3 其他设计要求

  - 围绕崂山区“山海品质”地域特色，高起点、高标准进行设计。传承岛城“红瓦、绿树、碧海、蓝天”城市风貌，打造成具有视觉美感的“花园式”的医院。

  - 需紧密参考技术指标、建筑功能与设计要求（可根据医疗策划成果和设计条件适当调整，满足医疗空间要求），合理设计柱网间距，满足地下停车和门诊、医技、住院的空间需求。

  - 各门诊、住院单元应与医技进行联通，保持功能延续性和联系便捷性。

  - 考虑医疗、生活垃圾分类，对于垃圾存放区和太平间等用房，设计应仔细研究污物流线地下转运路线问题。

  - 满足无障碍设计要求。

  - 按要求进行绿建设计，力争满足国家绿色建筑二星级标准。充分利用新材料、新措施、新技术，达到环保、节能。在设施上不追求豪华，力求美观实用，以利节能。

  - 考虑建筑智能化，预留智能化设置，通过智慧化管理降低院内感染风险。

  - 预留应急场地，应对群死群伤事件。应急救治场地内预留水电气等能源端口，为提升我区公共卫生应急能力提供硬件支持。

  - 后勤保障系统留有适当余量，有一定冗余度，应对突发公共卫生事件。

  - 考虑氧气、医疗敷料供应室设置及相关要求。

  - 考虑手术室、病房屋顶的停机坪设置。

- 5.成果要求

- 5.1创意策划与资格预审阶段

创意策划方案包括但不仅限于设计理念、功能分区、规划布局、交通流线和建筑意向五个方面，需梳理建筑概念设计前的关键性议题，并提出独特的创意策划及建筑意向。具体要求如下：

  - 文本：数量为10套(1 份正本，9 份副本)，暗标形式，规格为A3（297mm×420mm），软皮胶装成册，内容页应不超过20页，建议使用厚度不超过157g /m2的环保纸张。含以下内容：

- 提案名称；

- 阐述设计理念；

- 分析解读场地特点；

- 总体规划及功能分区布局草案；

- 交通流线草案；

- 总体意向表现草案；

- 参与团队认为其他能表达提案特点的内容。

  - 展板：数量为3张，规格为A0横版，展示创意策划方案。

  - 电子文件（2套，以光盘或U盘形式提交）。

- 提案文本，需为PDF 或PPT格式。

- A0展板，需为PDF或JPG格式。

- 商务文件，盖章后扫描件和盖章前的电子版（PDF或word）。

- 5.2建筑概念设计阶段

本阶段成果应包括创意策划的完整内容和建筑概念设计的相应内容，含整体设计理念、功能分区、出入口位置、建筑风格、建筑环境与景观、建筑色彩、经济技术指标、投资估算表和地面停车场所（汽车、非机动车）等配套设施一览表等，还应包括洁污/平急流线设计、问诊检查流程体验、治疗住院环境营造、公共空间与城市/街区活跃界面分析、建筑界面退线分析、材质色彩研究、儿童活动空间与母婴室等公共服务设施子项的表达。设计图纸包括但不仅限于现状分析图、规划结构和功能分析图、彩色总体平面规划设计图、彩色鸟瞰图、彩色透视图、彩色建筑立面图、剖面图、各层平面图、地下空间利用图、交通组织分析图等。提交要求如下：

  - 文本：数量为10套【1份正本，9份副本（暗标形式）】，规格为A3（297mm×420mm），软皮胶装成册，内容页不超过80 页、使用厚度不超过157g/m2的环保纸张。

  - 展板（暗标形式）: 数量为6张，规格为A0竖版，主要是展示设计成果，至少包括鸟瞰效果图、人视点透视效果图、总平面、立面效果展示、地下空间、功能流线和交通组织等。

  - 电子文件（2套，以U盘形式提交）。

- 方案文本正本（署名）和副本（暗标形式），需为PDF或PPT格式。

- A0展板（暗标形式），需为PDF或JPG格式。

- 方案设计CAD，需为DWG格式。

- 方案模型，需为SKP、3DS、MAX或FBX格式。

- 现场汇报文件（暗标形式），需为PDF或PPT格式。

- 自动播放多媒体演示文件(含动画，暗标形式)，演示时间控制在5 分钟以内，英文旁白中文字幕，或中文旁白英文字幕。可配以背景音乐，但背景音乐不应带有明显的与应征人相关的地域特征；演示文档应无应征人的任何标志。

- 三维动画演示，时间不少于1 分钟（2K）。

  - 实体模型（暗标形式）: 控制在1.2米×1.5米以内；具体范围以后续资料要求为准。

- 6.资料清单

- 规划范围文件

- 地形图文件

- 用地说明：周边现状与道路、地形地貌、地籍权属等。

- 相关控规条件

- 拟调整用地相关条件说明图

- 场地周边道路和市政设施相关资料

- 在编《张村河两岸及株洲路两侧区域规划提升研究》

- 在编《张村河两岸及株洲路两侧重点区域城市设计》

- 在编《张村河（崂山段）综合治理工程设计方案》

附件：项目建设地点示意图。

项目建设地点示意图